ПАМЯТКА по пожарной безопасности в жилом секторе в весенне-летний пожароопасный период

ПАМЯТКА

по пожарной безопасности в жилом секторе в весенне-летний пожароопасный период

Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир (жилых домов) несут квартиросъемщики и собственники имущества. Ответственные квартиросъемщики и собственники имущества не должны допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся в зданиях и помещениях.

В квартирах и частных жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправными электрическими розетками, выключателями и электроприборами;

- эксплуатация электроплиток, утюгов, чайников без сгораемой подставки;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- пользоваться печами и отопительными приборами, имеющими трещины и неисправные дверцы (перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца производится очистка от сажи дымоходов и дымовых труб);

- применять для розжига печей бензин, керосин, перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;

- загромождать лестничные клетки и коридоры общего пользования мебелью и другими домашними вещами;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сгораемые материалы в коридорах, на лестничных клетках и чердаках;

- пользоваться открытым огнем в подвалах, на чердаках, в сараях и жилых комнатах;

- производить отогревание водопроводных труб и труб центрального отопления с применением открытого огня;

- курить в жилых помещениях в нетрезвом состоянии и лежа в постели.

В целях предупреждения пожаров в частном жилом секторе:

- своевременно производить уборку мусора во дворах и на прилегающей к жилым домам территории;

- на весенне-летний период установить у каждого строения емкость с водой не менее 200 литров или огнетушитель.

- не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

- запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Телефон пожарной охраны – 101, 112